衢州东港环保热电有限公司

1~4锅炉及配套发电机组热电联产节能改造项目第二阶段1#2#锅炉及配套机组改造工程

6KV开关柜

招标文件

招标单位：衢州东港环保热电有限公司

日    期：2025年08月19日

目    录

- 招标邀请书

- 招标须知

- 招标内容及技术要求

- 合同格式

- 招标文件格式

格式1投标书

格式2法定代表人授权书

格式3开标一览表

格式4投标项目分项报价表

格式5建议与少量偏离表

- 招标邀请书

  - 衢州东港环保热电有限公司1~4锅炉及配套发电机组热电联产节能改造项目第二阶段1#2#锅炉及配套机组改造6KV开关柜进行公开招标，特邀请贵单位参加。

  - 招 标 编 号：DGRD20241108-50

  - 招标内容：6KV开关柜

  - 数量：46台套，具体详见技术招标文件

  - 招标范围、内容：详见技术招标文件

  - 招标书的获取：_2025年  08 月 25-26日出售标书（电子邮件或传真发送有效）。本招标文件每套100元人民币，招标文件售后不退(如以电子邮件或传真购买标书的需将购买款项打入我公司指定帐户，并把汇款单回单传真至我公司作为购买标书的凭证)。招标方提供发票。

  - 发标地点：衢州东港环保热电有限公司项目部

  - 投标截止日期 2025年09 月 09 日上午09点30整

  - 交标书地点：衢州东港环保热电有限公司二楼公司办

  - 开标时间：2025年 09月 09日上午10点00整

  - 开标地点：衢州东港环保热电有限公司三楼会议室

招标联系人：方利夏

电话/传真：0570-3666863 13676616618

邮     编：324022

技术咨询：方剑飞

电话：15957004552

收款单位：衢州东港环保热电有限公司

开户行：农行衢江支行

账号：19740101040012586

第二章 投标须知

一、投标须知附表

| 项目号 | 投标须知 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：衢州东港环保热电有限公司。 地址：衢州市衢江区天湖南路45号。 |
| 2 | 投标保证金金额：壹拾贰万元，在2025年 09月 03 日前打入招标方账户。 交款方式：电汇或银行汇票交招标人财务处。(收款单位及帐户详见招标邀请书)。 财务处地址：衢州市衢江区天湖南路45号。 |
| 3 | 投标文件的份数为伍份（正本壹份、副本肆份），复印无效。 |
| 4 | 本次招标接受代理商投标。 |
| 5 | 投标截止日期：2025年 09月 09 日上午09点_30前 投标书送至：衢州东港环保热电有限公司二楼公司办 投标有效期：投标后_60 天整。 |
| 6 | 开标时间：2025年 09 月 09 日上午10点整。 开标地点：衢州东港环保热电有限公司三楼会议室。 |
| 7 | 宣布中标时间：开标后30天内。 |
| 8 | 合同签订时间：中标后3天内。 |

二、投标人须知

一）、招标说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规组织和实施。招标内容为6KV开关柜。投标人如发现招标文件、评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2、投标人

2.1 具备合格的投标人的条件：

1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2) 具有6KV开关柜的设计、选型、制造、检验、供货、安装、调试、运行和试验及相应的资质（指特殊设备有需要提供的制造许可证）；

3) 制造商具有5年或以上同类产品的设计、生产制造的经验；投标方应有3项同类工程设备、每项3年以上安全可靠运行的业绩；

4）遵守国家法律、行政法规，具有良好的银行资信和商业信誉及有效的质量管理体系认证；

5）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

6）良好的资金、财务状况；

7）法人代表及财务主管在本次投标前没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

8）没有发生重大经济纠纷和犯罪记录。

2.2 只有合格的投标人才可以购买招标文件，方可参加本次投标。

2.3 如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》原件出席投标会。

2.4 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2.5如果投标人为代理商或经销商，则必须提供制造商本项目经销授权书或代理证书(本条只针对进口设备国内生产的授权)。

3、投标人的投标产品必须有生产许可证（或型式批准证），涉及经营的须有经营许可证。以上证书投标文件中必须提供（复印件）。

4、合同实施过程中，中标人须与招标人积极配合。中标单位在现场工地代表、技术服务和安装调试人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标方处理。

5、如果本次招标中，对于某一标段仪器设备，所有投标单位报价经评标委员会一致认定明显高于市场价格或均超预算，则招标人保留重新组织招标的权利。

6、中标单位须在接到中标通知书3天内（日历日，本标书以下均为日历日）派技术人员到招标人对供货产品的型号规格进行再次确认。

二）、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发放

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。

2、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真）在规定的询疑时间内通知招标方，招标方将用书面形式予以答复（任何口头答复均不作为投标依据）。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标人。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

三）、投标文件

1、投标文件

1.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须针对本次投标。投标文件统一采用汉语言文字。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。技术和商务：如有偏差均应填写偏离表，如不填写，则视为无偏离。

1.2 不按招标文件的要求提供的投标可能导致被拒绝。

1.3 为了便于评标，投标人须按标段单独编制、单独密封投标文件。

2投标文件的组成

1) 投标函（附件一）统一格式；

2) 开标一览表、投标设备数量、价格表（附件二）统一格式；

3) 产品配置清单（附件三）；

4) 消耗品购买价格清单（附件四）；

5) 商务条款、技术规格偏离表（附件五（一））；

6) 法定代表人授权书（附件七）；

7) 制造商授权书（附件八，如有）；

注：授权书必须是原件

8) 工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等〉；

9) 近三年资产负债表、损益表及经营状况(包括销售额〉；

10) 银行资信证明；

11) 近三年经济行为受到起诉情况；

12) 质量保证期内售后服务承诺、质量保证期外售后服务承诺说明。其中必须包含故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间。投标商在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准；服务承诺必须得到制造商认可并加盖制造商公章；

13) 承担本项目调试、培训、验收等情况的具体说明；

14) 优惠承诺；

a）投标人承诺给予业主的各种优惠条件，包括产品价格、材料价格、运输、保险、调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠。

b）当优惠条件涉及“投标价格组成表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

15) 营业执照（复印件）；

16)投标人质量保证体系证书（复印件）；

17)相关的仪器设备的生产许可证（或型式批准证书）、经营资格证明文件（如有）、代理证书（复印件）；

18) 技术规格偏离表（附件五（二））；

19) 投标产品用户清单（附件六）；

20) 仪器设备主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；须提供样本（投标文件正本内须提供投标产品样本一本，并与正本一起装订）与详细的技术规格书；

21) 随机备品备件（易损件）、专用工具清单（如有）（附件九）；

22）仪器设备、材料验收标准及检测具体办法；

23）国家或省级权威部门出具的检验报告；

24）投标人可以在投标文件中对招标文件中的技术要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见须优于招标文件中提出的相应要求；

25）投标保证金收据（复印件）；

26）招标人认为需要提供的其他投标文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

投标人应按照上述第2条中所提出的格式、内容按顺序编写，合并装订成册。

3.2 开标一览表为在开标仪式上唱标内容，投标人须按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1 投标报价要求

投标人根据招标文件的要求，仪器设备供货、运输、调试、培训、通过验收直至交付使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价中。投标人的报价单须按招标文件要求的格式、顺序编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

除非特别申明，投标人保证所提供的报价已经涵盖了招标文件所要求的所有内容，如若中标，投标书中所有的缺项、漏项由中标方负责补齐，费用由中标方承担。

投标报价以人民币为单位。

4.2 投标报价应按不同费用类别分开填写。详见投标文件附件格式。

4.3只允许有一个报价，有选择的报价，其投标将不予以接受。

4.4 招标人要求分项分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5投标保证金

5.1 投标人须提供人民币壹拾贰万元投标保证金，否则招标人将不接受投标文件。

5.2 投标保证金必须以银行汇票、电汇形式支付，投标保证金须汇入招标方账户：

开户名称：衢州东港环保热电有限公司

开户银行：农业银行衢江支行营业部

账    号：19740101040012586

5.3 投标保证金应使招标方在2025年 09 月 03  日前打入招标方账户，并换取收据。

5.4 中标候选人的投标保证金在中标方与招标人签订合同且提交了履约保证金后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。

5.5 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。

5.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

2）中标人未按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同；

3）不能履行询标承诺与投标文件中的承诺；

4）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违法行为。

6、投标文件的有效期

6.1 自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 投标人可拒绝接受延长投标文件的有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长投标文件的有效期的投标人不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1 投标文件的正本须打印或用不褪色的墨水填写，并在封面注明“正本”、“副本”字样。副本可以复印。

7.2 投标文件须按招标文件提供的格式要求由投标人盖章、签字。

7.3 投标文件的份数

按上述第3条第2款要求提供的投标文件装订成册，提供正本壹份，副本肆份。

7.4投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

7.5 由于字迹模糊或表达不清楚的后果由投标人负责。

7.6 电子邮件、电话、传真形式的投标概不接受。

四）、投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

1.1 投标文件应按以下方法分别装袋密封

投标文件需按次序装订成册、密封，密封袋密封处须盖投标人公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式专用章代替，否则按无效标处理）。封皮上写明招标项目名称、招标编号、标段号、仪器设备名称、招标人名称、投标人名称，注明“投标文件”、“开标时启封”字样。投标文件密封袋内装投标文件一正四副共一式五份。

1.2  如果投标人未按上述要求及加定标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

2、投标文件截止时间

2.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前按招标文件规定送达指定的投标地点。招标人将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

2.2招标人因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤回通知书邮寄到达或送达招标人。

3.2投标修改文件必须密封，密封袋密封处须盖投标人公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式专用章代替，否则按无效标处理）、有法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章。封皮上写明招标项目名称、招标编号、招标人名称、投标人名称，注明“投标修改文件”、“开标时启封”字样。

3.3投标人以传真或电报形式通知招标人撤标时，必须随后补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件。

五）、开标、评标及合同签订

1、开标

1.1 招标人招标文件规定的时间、地点公开开标。

1.2 投标人法人代表或其授权人必须出席开标会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且须随身携带有效的身份证（或招标人认可的其他有效身份证明）、法定代表人授权书（原件）。

1.3 提交了可接受的“撤回”通知的投标书将不予开封。

1.4 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为必要的其他内容。

1.5 招标人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。

2、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效标。

- 投标函没有加盖公章、无法定代表人或法定代表人的授权代表签字；

- 授权代表无法定代表人授权书的；

- 未按投标文件要求密封的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 明显不符合主要技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离招标人不予接受的投标文件；

- 投标文件附有招标人不能接受的条款；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件；

8）经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件；

9）投标人法人代表或其授权代表未按规定参加开标会的投标文件；

10）按有关法规规定应为无效投标的投标文件。

3、投标文件初审

3.1 开标后，在详细评标前，评标委员会首先审定每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制。如存在细微偏离，评标委员会可书面要求存在细微偏离的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时对细微偏离做出不利于该投标人的评定。

3.2 评标委员会对投标文件的初审内容为：

1）投标文件载明的招标项目供货期是否超过招标文件规定的期限、付款方式是否满足招标文件要求；

2）明显不符合主要技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离招标人不予接受的投标文件；

3）投标文件附有招标人不能接受的条款；

4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件；

如出现上述情况，且经评标委员会以少数服从多数原则认定后，将视作与招标文件要求有重大偏离。

3.3 重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。与招标文件要求有重大偏离和保留的投标作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的重大偏离和保留从而使投标成为实质上响应的投标。但允许投标文件在基本满足招标要求的前提下出现细微偏离。

3.4 招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容的本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己承担。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时可要求投标人对澄清的问题做出书面答复，书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

4.3 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否在计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下:

1）正本与副本不一致时，以正本为准；

2）投标函中，如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

3）合价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

4）如分项价格或单价有漏报，应视为已含在投标总价中，其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前题下根据合理的原则对其予以确定；

5）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务标评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

5、评标

5.1 招标人根据有关法律法规按照招标项目专业特点组成评标委员会，对投标人的投标进行综合评价。

5.2 评标方法

本次评标采用综合评分法，将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，推荐为中标候选人。

6、决标

评标结束后，根据评标委员会推荐，招标人依法按有关规定确定中标人。

7、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求：

2) 投标人有很好执行合同的能力；

3) 投标人能提供质量技术可靠、商务经济占综合优势的产品及服务。

4）原则上同等质量和服务条件下按最低价中标。

招标人将把中标通知书授予最佳投标者。

尽管有以上规定，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的投标人承担责任。

8、中标通知

8.1在确定中标人后，招标方将以书面形式通知中标人。同时将中标结果通知未中标人。招标人对未中标人不作落标原因解释。

8.2招标人在向投标方授予中标通知书时，有权变更数量和服务内容。

9、签订合同

9.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订经济合同，并提交履约保证金。

9.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

9.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

10、履约保证金

10.1中标人在签订合同前向招标人提供合同总价10%的履约保证金，投标保证金可转为合同履约金，不足部分以电汇形式补齐。如中标人不及时提交履约保证金或不及时与招标人签订合同，招标人有充分权利废除授标，并没收其投标保证金。

10.2 履约保证金自签发之日起至仪器设备最终调试验收合格前有效。

10.3履约结束后，招标人凭收据向中标人无息退还。

第三章  招标技术文件

详见6KV开关柜招标技术规范书（招标编号：一期热电联产节能改造项目二阶段050号）

第四章 商务条款

一、保质期

1、投标方所提供的设备质保期为设备安装调试结束正常72+24小时试运行合格之日起24个月或货到现场30个月(二者以时间先到者为准）；在质保期内设备出现损坏由投标方无偿更换和整改。

2、质保期内故障率不得超过2次,总故障修复时间5天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长30天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

3、投标人在投标文件中须说明在质保期内提供的服务计划。

二、合同履约及付款方式（60%银行承兑支付，甲方不承担贴息费用）

付款方式：合同签订后乙方支付甲方合同总价的10%为合同履约金（投标保设备价格证金可转为合同履约金，不足部份电汇补齐）。

1）乙方合同履约金到位后7天内，甲方支付乙方总货款的20%为定金；

2）乙方设备检验合格发货至甲方安装施工现场验收合格后并开具该套价格100%增值税发票15天内，甲方支付乙方总货款的40%为到货款；

3）设备安装验收调试合格后15天内，甲方支付乙方总货款的30%；

4）余下10%为质保金,质保期到期无质量问题后1个月内甲方支付给乙方。

5）合同履约保证金待全部设备安装完毕调试验收合格后15天内甲方将扣违约金的合同履约保证金无息退还给乙方。

（投标人在投标时可根据自身条件另行提出并被作为评标依据）。

三、售后服务

1、供货商在接到业主维修及技术服务要求后应在2小时内作出响应，如果业主需要，应在24小时内派出人员到现场维修或进行技术服务。

2、投标人须在投标文件中列出设备质保期后的售后服务的收费情况。

3、中标人须免费提供原厂应用数据处理软件，并提供免费升级服务（指及数据处理软件的仪器设备），如有。

4、如制造商委托其境内代理商负责其售后服务，应在投标文件中注明，并出具授权书及担保书（如中标人无法履行售后服务时，由制造商及业主认可的其他代理商，按合同要求履行售后服务义务）。

5、投标人须对仪器设备布置、通风等进行免费设计，并提供方案。

四、培训

1、卖方须对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维修保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

2、卖方须对用户的操作人员进行操作培训，使其能熟练操作。

3、上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人须在投标文件中详细说明。

五、调试

1、完成时间：如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成调试，卖方应承担由此给招标人造成的损失。

六、验收

1、供货方应提供仪器设备的有效检验文件，经买方认可，与合同性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现仪器设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，必须及时调整、更换直至符合要求为止。

2、验收费用由产品供应商负担。

七、交货

1、交货期：2025年　　月　　日前全部设备到施工现场供货完毕。

2、交货地点：衢州东港环保热电有限公司施工现场。

八、报价方式

1、投标报价：人民币报价。

2、质保期后的维保费单独报价（不包括在投标总价中），招标范围以外的供招标人参考的选购件单独分项报价（不包括在投标总价中）。

3、质保期外的易损件需单独报价（不包括在投标总价中）。

九、签订合同

本次招标合同签订由衢州东港环保热电有限公司签订。

第五章   合同格式

1~4锅炉及配套发电机组热电联产节能改造项目第二阶段1#2#锅炉及配套机组改造工程

6KV开关柜

订

货

合

同

合同编号：一期热电联产节能改造项目二阶段050号

购  货 单 位：衢州东港环保热电有限公司

供  货 单 位：

合同签订日期：2025年   月   日

购货单位（以下简称甲方）：衢州东港环保热电有限公司

供货单位（以下简称乙方）：

为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。

- 供货项目、范围、交货期、价格及技术标准

1、供货项目：设备名称： 6KV开关柜

型    号： 详见技术协议

数    量：详见技术协议

2、供货范围：产品供货范围详见技术协议。合同供货范围包括所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责按甲方要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件补上，且不增加任何费用。

3、交 货 期：合同签订后         天内设备全部交齐；

4、合同价格：本合同所定6KV开关柜，单价      元/台套，总价合计       万元（人民币）【大写：             元整】不含税金额           元，本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务费、13%税费、运费、杂费、装车费、保险费等费用；

5、交货地点：甲方指定地点（衢州东港环保热电有限公司厂内），交货前一切费用由乙方承担；

6、运输方式及费用：汽车运输，交货前一切费用均由乙方承担。每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，供货单位应以传真形式将该批货物的如下内容：货物名称及编号和价格、货物总重量、总包装件数、运输车联系电话、对特殊配件必须标明重心和吊点位置，并附有示意图等事项通知购货方。

7、技术标准：技术要求：详见《技术协议》

8、技术图纸：

1）合同签订后10 天内，提供全套设计院用图(主要图纸电子版)；

2）本合同含随机图纸 10套，发货清单6套、技术文件资料 10套，电子版文件  3 套（包括CAD格式电子文件）待产品交货时由乙方随设备发往甲方。

二、合同履约及付款方式

付款方式：其中60%货款为承兑汇票支付，承兑汇票支付甲方不承担贴息费用。

1）合同签订后乙方支付甲方合同总价的10%为合同履约金（投标保证金可转为合同履约金，不足部份电汇补齐）。

2）乙方合同履约金到位后7天内，甲方支付乙方总货款的20%为定金；

3）乙方设备检验合格发货至甲方安装施工现场验收合格，乙方并开具该设备价格100%增值税发票15天内，甲方支付乙方总货款的40%为到货款；

4）设备安装验收调试合格后15天内，甲方支付乙方总货款的30%为调试款；

5）余下10%为质保金,质保期到期无质量问题后1个月内甲方支付给乙方。

6）合同履约保证金待全部设备安装完毕调试验收合格后15天内甲方将扣除违约金的合同履约保证金无息退还给乙方。

三、产品质保期

1、设备整机质保期为设备机组试运行72+24小时之日起24个月或货到现场30个月（二者以先到期者为准）。质保期内出现质量问题，由乙方无偿修复或更换。

四、产品交付及运输方式

1、运杂费及设备运输保险费由乙方承担，乙方负责运输，货物运至 浙江、衢州东港环保热电有限公司安装现场,现场由甲方卸车。

2、乙方负责运输时，在产品运到指定地点后，甲方应立即清点货物的件数并检查包装箱外观有无损伤情况，如发现与发货凭证不符或包装箱有损伤，甲方应立即与运输部门及乙方联系确认，并做好商务记录，在当天向乙方提出书面通知，接到通知后乙方须在两个工作日内前往现场办理有关索赔事宜。如到货后1个月内甲方未向乙方提出书面异议，视为乙方所交产品符合约定。

3、甲方若对运输方式、收货单位、到达地点有所变更，则应在合同规定交货期限前60天通知乙方，以便乙方编制计划，否则乙方仍按合同执行。

4、甲方要求乙方货到现场后尽快派员到现场共同开箱清点（如乙方未能在货到现场时五个工作日内到达现场，甲方有权自行开箱清点，开箱记录有效），若缺件、发错件或货物有损伤，乙方应尽快补齐或更换。

五、乙方责任

1、乙方未能按合同规定交货期交货，则要承担违约责任，逾期7日按合同总价款百分之一承担违约金，逾期超过7日以上则按每逾期1日按合同总价款百分之一承担违约金（因甲方原因造成乙方延迟交货不在考核范围之内）。若乙方迟交货物超过合同规定交货期三个月以上，则甲方有权终止合同并追究乙方违约责任。

2、如因乙方原因产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责在规定时间内运交到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切费用。

3、在产品质保期内，出现质量问题，甲方书面通知乙方，乙方需在3个工作日内书面或派员回复，如确系因乙方设计、制造而造成的质量问题，由乙方负责免费维修或更换不合格部件，若甲方书面通知乙方后3个工作日内，乙方未派员或书面回复，则视为乙方默认，由此产生的费用由乙方承担；如确认因甲方安装或调试不当，造成乙方产品不符合合同约定的，乙方可协助甲方维修，由此产生的相关费用由甲方承担。甲方应为乙方的维修服务提供条件。

六、甲方责任

1、若甲方未能按合同约定付款，则乙方可以相应顺延交货时间。

2、甲方如错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所蒙受的经济损失。

3、甲方在产品制造过程中变更产品的型号或发生设计变动等应书面征得乙方同意，并应当支付乙方因此增加的费用，同时乙方有权变更交货期。

- 七、违约责任

1、甲、乙双方因一方原因擅自解除合同，按以下方法计算违约金：

- 一个月内按定金罚则承担违约责任；

- 解除、终止合同的时间每增加一个月，再加合同总价3%的违约金，以弥补守约方的损失。

③、由于甲、乙任何一方逾期原因而终止合同，由逾期方承担违约责任。

2、违约考核：

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5以上违约考核，以此类推，累加计算。

3、甲、乙双方若有其他违约行为，按合同相关条款承担违约责任。

4、甲、乙双方的合同责任和违约责任以本合同所明示规定的责任条款为准。

八、不可抗力

本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管部门证明以后，双方协商解决，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、合同纠纷解决方式

1、若在合同履行期间出现异议，双方本着相互谅解的态度协商解决。

2、若协商不成，则由甲方所在地人民法院受理解决。

十、其它

1、本合同自双方签定盖章之日起生效。

2、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

3、甲方招标资料、乙方投标资料及相关询标纪要、澄清以及设备相应的技术协议及双方往来的传真件均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。如附件中内容与合同及技术协议不符，以合同及技术协议为准。

4、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲  方：衢州东港环保热电有限公司             乙  方：

代  表：                                     代  表：

地  址：衢州市衢江区天湖南路45号            地  址：

电  话：0570-3666863                         电  话：

传  真：0570-3666863                         传  真：

邮  编：324022                               邮  编：

开户行：农业银行衢江支行                     开户行：

帐  号：740101040012586                      帐  号：

税  号：913308037625035013                   税  号：

联系人：                                     联系人：

本合同签订日期：2025年   月    日            合同签订地点：浙江省衢州市

廉洁自律责任书

甲方：衢州东港环保热电有限公司

乙方：

为保障甲方双方在业务往来中的合法合规性，降低交易成本，提高工作效率。促进企业党和廉政建设，使双方的业务活动充分体现公开、公平和公正，透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，保护双方合法权益和员工身心健康，特签订本责任书。

- 双方的责任

- 严格遵守国家法律和廉政建设的规定和制度以及相关行业行风建设的纪律和规定。

- 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、企业和对方利益，不得违反相关的规章制度。

- 发现乙方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 双方应对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。

- 若一方违反相关规定而给对方造成经济损失的，违规方应向对方赔偿相应的经济损失。

- 甲方的责任

甲方的领导和从事该业务活动的工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 不准向乙方和相关单位介绍或协助配偶、子女、亲属参与同该项目有关的业务活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在业务活动中进行违反廉政规定的行为。

- 如果乙方工作人员向甲方工作人员提供第二条第（一）到（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方主管部门举报。

- 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展为务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是在关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 甲方工作人员主动向乙方人员索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并希望向甲方主管部门及时举报。甲方主管部门将坚决保护乙方当事人的合法权益不受任何损害。

- 违约责任

- 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，经认定违约事实清楚、证据确凿的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，经认定违约事实清楚、证据确凿的，甲方将给予乙方一年至二年内不得与甲方合作的处理，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

- 本责任书作为合作双方共同遵守的文件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后生效。

- 本责任书一年一签，有效期为一年，作为一年内所有发生经济业务合同的附件，有效期自2025年  月  日起至    年   月   日止。

- 本责任书一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

代表：                                     代表：

地址：衢州市衢江区天湖南路45号            地址：

联系电话：                                联系电话：

年  月  日                                 年  月  日

附件—投标文件格式

附件一

投 标 函

衢州东港环保热电有限公司：

（投标人全称）          授权   （全权代表姓名）  （职务、职称）      为全权代表，参加贵方组织的  （招标编号、招标项目名称）   招标的有关活动，并对  （设备名称）           项目进行投标。为此：

1、提供招标文件中投标须知规定的全部投标文件：

投标标文件正本l份，副本4份；

2、出具的投标保证金为人民币          万元，投标保证金为  （形式）

3、投标报价：（小写）：￥         万元，（大写）：人民币：              元（#1发电机出口断路器：品牌：                          ）。

(1) 本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

(2)我方保证遵守招标文件中的有关规定和收费规定。

(3)保证忠实地执行买、卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

(4)我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件(若有的话)，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标人与招标代理机构的解释处理。

(5)承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低的投标或收到的任何投标。

(6)本投标自开标之日起         天内有效（中标单位，顺延至合同结束）。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                传真：

投标人(公章):

投标人全权代表(签字) :

日期:

附件二（一）

开 标 一 览 表

招标项目名称：                               招标编号：                    （价格单位：万元人民币）

|  | 项目 | 规格、型号 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标价 | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 设备价格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 特别备注 | #1发电机出口断路器：北开ZN105-12型、西门子发断，分别报价： 北开ZN105-12型单价： 。 西门子发断单价： 。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的投标价须与附件一中的投标价、附件二（二）中的投标价相一致

投标人(公章):                            投标人全权代表(签字)：              日期：

附件二（二）

投标设备数量、价格表

招标项目名称：                            招标编号：                          (价格单位：万元人民币)

| 标段 | 投标仪器设备名称 | 主要 规格 | 数量 单位 | 数 量 | 投标产品 制造商 | 投标 价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  |  | 交货地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 产品 总价 | 产品 单价 | 进口关税、增值费 | 随机备件备（易损件）、专用工具费 | 安装调 试费 | 技术服务 及培训费 | 运输保险费 | 其他 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13+项14

3、每个标段的仪器设备分开填写，如有必要标段中的仪器设备也可以分开填写。

投标人单位(盖章)：

投标人代表(签字) ：

日   期：

附件三

产 品 配 置 清 单

招标项目名称：                   招标编号：                          设备名称：

| 货 号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、按不同标段仪器设备分别填写。

3、如果不提供详细分项报价将可能视为没有实质性响应招标文件而被拒绝。

投标人单位(公章)：                    投标人全权代表(签字) ：                           日期：

附件四

消 耗 品 购 买 价 格 清 单

招标项目名称：               招标编号：                                 设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原主产地和制造商名称 | 单价（人民币） | 总价（人民币） | 对应的投标标段/仪器设备名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此报价表价格不包含在投标总报价中，只供质保期满后招标人购买参考价。

2、如果不提供详细消耗品购买价格清单将可能视为没有实质性响应招标文件而被拒绝。

投标人 (公章)：                  投标人全权代表(签字):                       日期：

附件五（一）

商 务 条 款 偏 离 表

招标项目名称：                        招标编号：                             设备名称：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填，视为完全响应。

投标人 (公章)：                            投标人全权代表(签字) ：                  日期：

附件五（二）

技 术 规 格 偏 离 表

招标项目名称：                       招标编号：                              设备名称：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填，视为完全响应。

投标人 (公章)：                            投标人全权代表(签字) ：                  日期：

附件六

投 标 产 品 用 户 清 单

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约合同 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人 (公章)：                      投标人全权代表(签字) ：                    日期：

附件七

法定代表人授权书

衢州东港环保热电有限公司 ：

（投标人全称）    法定代表人    （姓名）    授权    （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵代理公司组织的   （招标项目名称）      项目(招标编号:      )的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于        年    月     日签字生效，特此声明。

法定代表人(签字)：

投标人全称(公章)：

日           期：

附：

被授权代表姓名：(印刷体)

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

附件八

制 造 商 授 权 书（如有）

：

我们   (制造商名称)    根据  (制造商国家名称)   法律正式成立的一家制造商(公司)，主要营业地点设地  （制造商地址）  。兹指派按   （投标人国家名称） 的法律正式成立的、其主要营业地点设在  （投标人地址）  的  （投标人名称）  作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动：

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方           项目（招标编号：     ）招标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、如果贵方选用我方制造的产品，我方承诺：如果我方产品在中国大陆地区经销或维修单位不能提供售后服务时，由我方直接或委托另一合格的单位提供售后、故障维修服务。

4、我方兹授予  （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认  （投标人名称）  或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件， （投标人名称）  于    年   月   日接受此文件，以此为证。

投标人名称                           出具授权书的制造商名称

（盖章）                                         （盖章）

正式授权签字的代表                     正式授权签字的代表

姓名（签字）：                           姓名（签字）：

职务/部门：                             职务/部门：

日期：                                  日期：

（ 注：1、授权书必须是原件；2、售后服务承诺必须得到制造商认可并加盖制造商公章）

附件九

随机备品备件（易损件）、专用工具清单

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、随机备品备件（易损件）、专用工具的数量确保质保期内使用。

2、本表所列项目计入投标总价。

3、此表仅提供了参考，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人 (公章)：

投标人全权代表(签字) ：                     日期：